**Kolenní návlek dvojtažný 054 400 BORT**

Kolenní návlek poskytuje oporu poraněným tkáňovým strukturám ( klouby, vazy, pouzdra, chrupavky). Komprese takto pomáhá podpořit držící funkci vazů a tudíž odlehčuje kloub. Současně návlek významně pomáhá chránit proti špatným pohybům.

Indikace:

sportovní poranění, kloubní výpotky, kontuze, distorze

**Kontraindikace:**

Periferní arteriální okluzní onemocnění (PAOD), poruchy lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta citlivosti či porucha prokrvení v postižené oblasti těla, kožní onemocnění v léčené části těla.

**Složení:**75% polyamid, 25% spandex

**Důležité upozornění :**

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře. Při nošení pomůcky nepoužívejte krémy nebo masti. Může to poškodit materiál.

**Velikosti obvod kolene**

 small do 31 cm

 medium 31 – 37 cm

large 37 - 42 cm

x-large 42 - 48 cm

xx-large 48 - 54 cm

**Praní:**

Perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem.Nepoužívejte změkčovače látky. Urovnejte rukou a sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje

**Výrobce: BORT GmbH **

**Dovozce :**

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

D054400/D-07/16 Stand: Juli 2016

Překlad a stav 7/2016