TaloStabil® Bandáž hlezna 054 600

poskytuje oporu poraněným tkáňovým strukturám ( klouby, vazy, pouzdra, chrupavky). Komprese takto pomáhá podpořit držící funkci vazů a tudíž odlehčuje kloub. Současně bandáž do značné míry brání špatným pohybům.  
Pelota vytváří masážní efekt, který snižuje tendenci k otoku nebo napomáhá jeho dřívějšímu odeznění.

**Indikace:**Chronické nebo posttraumatické dráždění nebo citlivost v oblasti Achillovy šlachy, Haglundova pata, achillodynie, podráždění a bolest Achillovy šlachy a okolních oblastí, po operaci, například v případech ruptury Achillovy šlachy, bursitis subachillea.

**Kontraindikace:**

Periferní arteriální okluzní onemocnění (PAOD), poruchy lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta citlivosti či porucha prokrvení v postižené oblasti těla, kožní onemocnění v léčené části těla.

**Složení:**57% polyamid, 28% elastodies, 8% spandex, 7% viskóza

**Důležité upozornění :**

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře. Při nošení pomůcky nepoužívejte krémy nebo masti. Mohou poškodit materiál.

Výrobek obsahuje latex a může vyvolat alergickou reakci.

Velikosti obvod hlezna

dětská 17-19 cm

small do 21 cm

medium 21 - 23cm

large 23-25 cm

x-large 25-27 cm

xx-large 27-29 cm

**Praní:**

Perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem.Nepoužívejte změkčovače látky. Urovnejte rukou a sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje

**Výrobce: BORT GmbH https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Conformit%C3%A9_Europ%C3%A9enne_%28logo%29.svg/220px-Conformit%C3%A9_Europ%C3%A9enne_%28logo%29.svg.png**

**Dovozce :**

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

D054600/D-07/16 Stand: Juli 2016

Překlad a stav: 7/2016