AchilloStabil® Eco Bandáž achillovy šlachy

054 900 BORT

Bort AchilloStabil® bandáž achillovy šlachy nabízí odlehčení Achillovy šlachy použitím integrovaných pelot .

Při přikládání pomůcky je třeba věnovat pozornost dvěma poloměsíčitým pelotám umístěným v oblasti mezi achillovou šlachou a vnitřním resp. zevním kotníkem.

Pro přídatné odlehčení achillovy šlachy by měla být do obuvi vložena jedna přiložená podpatěnka. Druhou podpatěnku pak vložte do obuvi na nepostižené straně kvůli vyrovnání délkového rozdílu dolních končetin.

**Indikace:**Chronické nebo posttraumatické dráždění nebo citlivost v oblasti Achillovy šlachy, Haglundova pata, achillodynie, podráždění a bolest Achillovy šlachy a okolních oblastí, po operaci, například v případech ruptury Achillovy šlachy, bursitis subachillea.

**Kontraindikace:**

Periferní arteriální onemocnění (PAD), poruchy lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta citlivosti či porucha prokrvení v postižené oblasti těla, kožní onemocnění v léčené části těla.

**Složení:**57% polyamid, 28% elastodies, 8% spandex, 7% viskóza

**Důležité upozornění :**

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat pomůcku v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře. Při nošení pomůcky nepoužívejte krémy nebo masti. Mohou poškodit materiál.

Výrobek obsahuje latex a může vyvolat alergickou reakci.

Velikosti obvod hlezna

 small do 21 cm

 medium 21 - 23cm

large 23-25 cm

x-large 25-27 cm

**Praní:**

Perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem.Nepoužívejte změkčovače látky. Urovnejte rukou a sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje

**Výrobce: BORT GmbH **

**Dovozce :**

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

D054900/D-11/15 Stand: November 2015

 Překlad a stav: 11/2015