Bandáž lokte dvojtažná BORT 055 200

Bandáž lokte  poskytuje oporu poraněným tkáňovým  strukturám ( klouby, vazy, pouzdra, chrupavky). Komprese takto pomáhá podpořit držící funkci vazů  a tudíž odlehčuje kloub. Současně bandáž do značné míry brání špatným pohybům.

Indikace: 
Chronické posttraumatické nebo pooperační dráždění měkkých tkání v oblasti loketního kloubu jako např. v případě kloubního výpotku,arthóza, kontuse.

Kontraindikace:

Periferní arteriální onemocnění (PAD), poruchy lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta citlivosti či porucha prokrvení  v postižené oblasti  těla,  kožní onemocnění   v léčené  části těla.

Složení:
57% polyamid, 2% spandex

Důležité upozornění :

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře. Při nošení pomůcky nepoužívejte  krémy nebo masti. Mohou  poškodit materiál.

Velikosti			               obvod lokte

small				do 26 cm

medium			                  26-28 cm

large				28-30 cm

x-large				30-32 cm

Praní:

Perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem.Nepoužívejte změkčovače látky.  Urovnejte rukou a sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje

Výrobce: BORT GmbH

Dovozce :

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

D055200/D-11/14 Stand: November 2014

Překlad a stav: 11/2014