Žeberní pás pánský 102 800 BORT   chybí obrázek velikostí a symboly praní

Žeberní  pásy  jsou díky elastickým a neelastickým materiálům určeny pomáhat redukovat náhlou bolestivou extenzi hrudníku.

Indikace:

Poranění žeber, následky traumatu v oblasti žeber ( t.j. kontuse, namožení).

Kontraindikace:

Periferní arteriální onemocnění (PAD), poruchy lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta citlivosti či porucha prokrvení  v postižené oblasti  těla,  kožní onemocnění   v léčené  části těla.

Složení:
43% přírodní guma, 30% polyamid, 3% polyester

Důležité upozornění :

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře.

Výrobek obsahuje latex, který může vyvolat alergické reakce

Velikosti			                 obvod hrudníku

small				do 82 cm

medium				82 - 96 cm

large				96 - 112 cm

x-large				112 - 128 cm

xx-large				128 - 144 cm

Praní:

Perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem.Nepoužívejte změkčovače látky.  Zapněte suché zipy aby jste předešli poškození jiných  současně praných  výrobků. Urovnejte rukou a sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje

Výrobce: BORT GmbH

Dovozce :

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

D102800/D-12/14 Stand: Dezember 2014

Překlad a stav: 12/2014