**Ortéza zápěstí s olemovaným otvorem palce 112 020 BORT**

Zápěstní ortéza poskytuje oporu poraněným tkáňovým strukturám ( klouby, vazy, pouzdra, chrupavky). Komprese takto pomáhá podpořit držící funkci vazů a tudíž odlehčuje kloub. Současně ortéza nabízí zvýšenou ochranu proti špatným pohybům. Tato ortéza poskytuje oporu zápěstí a hřbetu ruky. Díky palcovému otvoru ortéza nesjíždí.

**Návod k použití:**

Palcový otvor může být otevřen přestřižením nití směřujících k palci.

**Indikace:**Drobné kontuze, distorse, po snětí sádrové fixace, tenosynivitida

**Kontraindikace:**

Periferní arteriální onemocnění (PAD), poruchy lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta citlivosti či porucha prokrvení v postižené oblasti těla, kožní onemocnění v léčené části těla.

**Složení:**68% polyamid, 25% elastodies, 7% viskóza

**Důležité upozornění :**

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře. Při nošení ortézy nepoužívejte krémy nebo masti. Mohou poškodit materiál.

**Výrobek obsahuje latex a může vyvolat alergické reakce**

Velikosti obvod zápěstí

x-small do 13 cm

 small 13-15 cm

 medium 15-17 cm

large 17-19 cm

x-large 19-21 cm

**Praní:**

Perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem. Urovnejte rukou a sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje

**Výrobce: BORT GmbH **

**Dovozce :**

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

D112020/D-08/14 wm Stand: August 2014

Překlad a stav /2014