**Palcová a sedlová ortéza SellaFix® N 112 040 BORT**

Immobilizace je základní princip léčby poranění a přetížení, protože hojivé procesy se signifikantně urychlí.

Palcové ortézy BORT Sellafix® jsou vyrobeny z termoplastického materiálu, který má výrazné přednosti, neboť ortézy mohou být snadno tvarovány a individuálně přizpůsobeny.

- místní korekce mohou být provedeny horkovzdušnou pistolí

- po krátkém ponoření do teplé vody (60st c) může být palcová část korigována

-tvar může být snadno upraven pomocí nůžek

Spousta možností korekce dovoluje odborníkům perfektní přizpůsobení

Perforace umožňuje lepší ventilaci a tudíž zvyšuje komfort nositele. Ortéza je voděodolná a snadno udržovatelná. Vypodložení může být umístěno individuálně.

**Pozor!** Vyvarujte se teplot přes 40st C (horká voda, sauna, automobily).

**Indikace:**

 posttraumatické, pooperační stavy, jako např. vyvrtnutí, kontuze, poškození vazů (lyžařský palec), immobilizace v případech revmatických zánětlivých procesů (rhizarthróza).

**Kontraindikace:**

Periferní arteriální onemocnění (PAD), poruchy lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta citlivosti či porucha prokrvení v postižené oblasti těla, kožní onemocnění v léčené části těla.

**Složení:**80% polyester, 15% polyamid, 5% spandex

**Důležité upozornění :**

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře.
Výrobek obsahuje latex a může vyvolat alergické reakce

**Velikosti:**

|  |  |
| --- | --- |
| velikost | obvod zápěstí |
| x-small | do 15 cm |
| small | 15 – 17 cm |
| medium | 17 – 19 cm |
| large | 19 – 21 cm |
| x-large | 21 – 23 cm |

**Žádejte pravou nebo levou stranu**

**Praní:**

Vyjměte postranní aluminiové dlahy a perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem.Nepoužívejte změkčovače látky. Zapněte suché zipy, aby jste vyloučili poškození současně praných věcí.Urovnejte rukou a sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje

**Výrobce: BORT GmbH **

**Dovozce :**

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

D112040/D-04/14 wm Stand: April 2014

Překlad a stav: 4/2014