Ortéza zápěstí s otvorem pro palec   112 120 BORT

Zápěstní ortéza  poskytuje oporu poraněným tkáňovým  strukturám ( klouby, vazy, pouzdra, chrupavky). Komprese takto pomáhá podpořit držící funkci vazů  a tudíž odlehčuje kloub. Současně dlaha nabízí zvýšenou ochranu proti špatným pohybům. Měkký elastický Stabilo® pásek je individuálně nastavitelný. Díky palcovému otvoru ortéza nesjíždí.

Návod k použití:

Palcový otvor může být otevřen přestřižením nití směřujících k palci.

Indikace: 
Drobné kontuze, distorse, po snětí sádrové fixace,tenosynivitida

Kontraindikace:

Periferní arteriální onemocnění (PAD), poruchy lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta citlivosti či porucha prokrvení  v postižené oblasti  těla,  kožní onemocnění   v léčené  části těla.

Složení:
68% polyamid, 25% elastodies,  7% viskóza

Důležité upozornění :

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře.

Výrobek obsahuje latex a může vyvolat alergické reakce

Velikosti			               obvod zápěstí

x-small				do 13 cm

small				13-15 cm

medium			                  15-17 cm

large				17-19 cm

x-large				19-21 cm

Praní:

Perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem.Nepoužívejte změkčovače látky.  Zapněte suché zipy, aby jste vyloučili poškození současně praných věcí. Urovnejte rukou a sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje

Výrobce: BORT GmbH

Dovozce :

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

D112120/D03/15 wm Stand: März 2015

Překlad a stav 3/2015