Pás bederní  VarioBasic 112 650 BORT

Bederní pás  poskytuje oporu poraněným tkáňovým  strukturám (klouby, vazy, pouzdra, chrupavky). Komprese takto pomáhá podpořit držící funkci místních vazů  a tudíž odlehčuje páteř. Integrovaný stabilizační element poskytuje dodatečnou ochranu proti špatným pohybům.

Návod k použití:

Zapněte bederní pás v břišní oblasti použitím suchého zipu. Pomůcka by měla pevně sedět, avšak nesmí škrtit. Pro pohodlnou aplikaci  použijte prstová poutka.

Indikace:

Léčba  bolesti bederní páteře, lumbalgie, rekurentní bederní bolesti, osteochondrosa, spondylarthrosa, spondylosa bez sapondylolisthesy, mírná bederní deformita ( degenerativní spondylolisthesa), po operaci intervertebrálního disku

Kontraindikace:

Periferní arteriální okluzní onemocnění (PAOD), poruchy lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta citlivosti či porucha prokrvení  v postižené oblasti  těla,  kožní onemocnění   v léčené  části těla.

Složení:
30% nylon, 24% helanca, 20% předený rayon, 20% elasthan

Důležité upozornění :

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře.

Velikosti			                 obvod pasu

x-small		63  - 74 cm

small		 75 - 89 cm

mediuml		90 - 105 cm

large		106  - 120 cm

x-large		121 - 140 cm

Praní:

Perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem.Nepoužívejte změkčovače látky.  Zapněte suché zipy aby jste předešli poškození jiných  současně praných  výrobků. Urovnejte rukou a sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje

Výrobce: BORT GmbH

Dovozce :

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

D112650/D-07/16 Stand: Juli 2016

Překlad a stav: 7/2016