EpiBasic **Epikondylární bandáž 122 600 BORT**

**chybí obrázek velikostí a symboly praní**

Bandáž lokte poskytuje oporu poraněným tkáňovým strukturám ( klouby, vazy, pouzdra, chrupavky). Kompresní pletenina a silikonové peloty poskytují masážní efekt a urychlují hojivé procesy. Cílený tlak ulevuje od bolesti a snižuje napětí svalových úponů.

**Návod k použití:**

přiložte bandáž tak aby pletená komfortní zóna Byla umístěna v ohybu paže. Pomůcka je správně přiložena pokud cítíte vnitřní a zevní kondyl ve vykrojení silikonových pelot.

 Indikace :

chronické posttraumatické nebo pooperační podráždění měkkých tkání v oblasti lokte, epicondylitida (akutní nebo chronická), tendomyopathie.

**Kontraindikace:**Periferní arteriální okluzní onemocnění (PAOD), poruchy lymfatického systému, nejasné otoky
měkkých tkání vzdáleně od aplikované bandáže,ztráta citlivosti a poruchy krevního oběhu
v postižené části těla, kožní onemocnění v ošetřované části těla

**Složení:**

57% polyamid, 28% elastodies, 8% spandex, 7% viskóza

**Výrobek obsahuje latex a může způsobit alergické reakce**

**Důležité upozornění:**Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře. Při nošení pomůcky nepoužívejte krémy nebo masti. Mohou poškodit materiál.

**Velikosti:**

5 cm pod loketním kloubem

xx small 20 – 22 cm

x small 22 – 24 cm

small 24 – 26 cm

medium 26 – 28 cm

large 28 – 30 cm

x large 30 – 32 cm

xx large 32 – 34 cm

**Praní:**

Perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem. Rozložte rukou do původního tvaru. Sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje

**Výrobce: BORT GmbH **

**Dovozce :**

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

D122600/D-07/16 Stand: Juli 2016

Překlad a stav: 7/2016