**Bandáž zápěstí Stabilo 182 520 BORT**

Zápěstní ortéza poskytuje oporu poraněným tkáňovým strukturám ( klouby, vazy, pouzdra, chrupavky). Komprese takto pomáhá podpořit držící funkci vazů a tudíž odlehčuje kloub. Současně dlaha nabízí zvýšenou ochranu proti špatným pohybům. Tato pomůcka poskytuje oporu zápěstí a dorsu ruky. Díky palcovému otvoru ortéza nesjíždí.

**Návod k použití:**

Nejprve vložte palce do otvoru. Poté táhněte kratší konec přes zápěstí a pevně jej držte. Otočte delší pás kolem zápěstí a zapněte suchý zip.

**Indikace:** Distorse, namožení zápěstí

**Kontraindikace:**

Periferní arteriální onemocnění (PAD), poruchy lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta citlivosti či porucha prokrvení v postižené oblasti těla, kožní onemocnění v léčené části těla.

**Složení:**100% Nylon

**Důležité upozornění :**

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře.

**Velikosti:** jen jedna velikost

**Praní:**

Perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem. Zapněte suché zipy, aby jste vyloučili poškození současně praných věcí. Urovnejte a sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje

**Výrobce: BORT GmbH https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Conformit%C3%A9_Europ%C3%A9enne_%28logo%29.svg/220px-Conformit%C3%A9_Europ%C3%A9enne_%28logo%29.svg.png**

**Dovozce :**

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

D182520/D-11/14 wm Stand: November 2014

Překlad a stav 11/2014