Codyn® SEDACÍ PODLOŽKA 190 530  BORT

Bolest vašich hýždí a perinea může být problémem, zejména když sedíte. Zde je BORT Codyn® sedací podložka, která byla vyvinuta ve spolupráci s ortopédy a přináší znatelnou úlevu. Tato sedací podložka, která  má tvar podkovy, efektivně zmírňuje tlak na hýždě a celou perineální oblast.

Návod k použití:

Položte nafouknutou podložku na židli tak aby vytištěné logo BORT směřovalo dozadu židle. Podložka by měla být naplněna množstvím nezbytným ke snížení tlaku na kostrč. Toto množství  se liší v závislosti na váze pacienta.

Indikace :

Coccygodynie, stavy po kontuzi kostrče a fraktuře,  perianální odlehčení při hemorhoidech, po chirurgii recta, periproktální absces, stavy po episiotomii.

Kontraindikace:

Periferní arteriální okluzní onemocnění (PAOD), poruchy lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta citlivosti či porucha prokrvení  v postižené oblasti  těla,  kožní onemocnění   v léčené  části těla.

Složení:
100% polyuretan

Důležité upozornění :

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta.

Nepoužívejte u pacientů s váhou přes 150 kg.

Velikosti: jen jedna velikost

Praní:

Sedací podložka může být omyta s mírným detergentem.

Výrobce: BORT GmbH

Dovozce :

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

D190530/D-07/16 Stand: Juli 2016

Překlad a stav 7/2016