EB-SK/A

**Návod**

**KOLENNÍ ORTÉZA**

**Pozor: před použitím výrobku si prosím přečtěte pozorně a úplně následující pokyny a zkontrolujte zda jednotlivé díly ortézy a švy nejsou poškozené. Nepoškozený výrobek a jeho správná aplikace jsou nezbytně nutné ke správnému fungování. Uschovejte si informace o výrobku, abyste si je mohli kdykoliv později znovu přečíst.**

**Popis výrobku :**

Ortéza kolene je výborným řešením efektivní therapie dolní končetiny v případě poranění nebo jiných stavů. Ortézy jsou vysoce oceňovány specialisty (lékaři, fyziotherapeuty) a pacienty.

Výrobky Reh4Mat jsou inovativní, pečlivě vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů. Naším klíčovým cílem je spokojenost zákazníka.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte e-mailem biuro@reh4mat.com

**Účel použití:**

ruptura vazů (ACL) bolestivé syndromy poruchy propriocepce

**Důležité:**

- Správné používání ortézy vyžaduje diagnózu lékaře nebo fyzioterapeuta

- Optimální funkce ortézy může být dosažena pouze při zvolení správné velikosti. Ortézy Reh4Mat musí být aplikovány autorizovaným prodejcem, lékařem nebo proškoleným fyzioterapeutem.

- Používání ortézy je nezbytné kontrolovat, zejména u dětí, lidí s poruchou paměti, psychiatrickými onemocněními a poruchami čití.

- Pokožka v místě kde přichází do styku s ortézou by měla být čistá ( krémy a masti by se neměly používat).

- Je nutné kontrolovat stav pokožky a v případě výskytu kožních afekcí je nezbytné kontaktovat lékaře.

- V případě kožních lézí (odřeniny, poškození nebo ekzém)je použití ortézy možné pouze po aplikaci obvazu.

- Chronické používání ortézy může způsobit omezení aktivní a pasivní hybnosti kloubů. Není-li

kontraindikace, doporučuje se několikrát denně cvičit. Cviky jsou vybírány individuálně pro každého pacienta příslušným odborníkem - fyzioterapeutem, lékařem.

- V případě křečových žil, hluboké žilné trombózy, edému dolních končetin je použití ortézy indikováno pouze po konsultaci s lékařem.

- Použití ortézy v noci během spánku je možné pouze pokud tak určí váš lékař.

**Péče a údržba :**

- Perte ručně v teplé vodě s mýdlem při teplotě 30stC

- Důkladně opatrně vymáchejte

-Nežehlete

-Nebělte

-Nečistěte chemicky

-Nesušte v sušičce

-Chraňte před vlhkostí

-Chraňte před vysokou teplotou

-Sušte daleko od zdroje tepla

UPOZORNĚNÍ : POKUD VÝROBEK OBSAHUJE POSTRANNÍ DLAHY, OBJÍMKY, KTERÉ JE MOŽNÉ DEMONTOVAT BEZ POUŽITÍ JAKÝCHKOLIV NÁSTROJŮ, ODSTRAŇTE JE PŘED PRANÍM

**Pozor :** Bolest je vždy varujícím příznakem. Pokud bolest přetrvává nebo se zvyšuje, je doporučena konsultace s lékařem nebo fyzioterapeutem.

**Pozor:** Určeno k použití pouze pro jednoho pacienta. Použití výrobku, které není v souladu s tímto návodem, může způsobit závažné komplikace.

CEDovozce a distributor pro ČR:

**DVORT** spol. s r.o. distribuce Nerudova 8

252 19 Rudná u Prahy

tel.257317694

e-mail distribuce@dvort-medical.cz

www.dvort-medical.cz

e-shop www.dvort-shop.cz

Výrobce: **Reh4Mat** 36-060 Glogow Malopolski,ul.Piaski 47 Poland

Výrobce je držitelem ISO 13485

Datum aktualizace návodu výrobcem: 01.07.2015