**Dlaha pro ošetřování Hallux valgus (vbočeného palce nohy).**

Ke korekci "kotníku" a deformovaného palce nohy

**Indikace :**

k funkčnímu ošetřování deformovaného palce nohy, tvorby "kotníku" (vyklenutí v místě kloubu palce)

Hallux valgus

**Kontraindikace**: nejsou známy

**Vlastnosti výrobku:** umělohmotná spona je z odolného materiálu, příjemného na dotyk.

K zabránění nepříjemného tlaku je spona v oblasti prohlubně mezi prsty vyložena měkkou pěnovou hmotou , příjemnou na dotyk.

Dlaha Hallux Valgus firmy Rathgeber je určena na noc a působí tak, že korekce probíhá dvojím způsobem. Ke korekci dochází jednak díky vypolštářovanému korekčnímu pásu na "kotníku" , jednak korekci držení palce u nohy umožňuje stahovací pás se suchým zipem.

Dlahu lze prát při 30°C . Tímto způsobem lze zajistit hygienické čištění dlahy při každodenním používání po delší dobu.

**Důležité upozornění :**

K dosažení korekčního účinku by měla být noční dlaha Hallux Valgus firmy Rathgeber nošena pravidelně v noci po delší dobu.

Začít by se mělo mírným korekčním tahem, poté lze intenzitu postupně zvyšovat.

Přes dlahu je lepší nosit ponožku. Zamezí ser tím otevření suchých zipů.

Dbejte prosím na návod k praní a navlékání !

Npční dlaha Hallux Valgus firmy Rathgeber se vyrábí v provedeních pro pravou a levou nohu ve třech velikostech.

Velikost Velikost obuvi

small - malá (I) 34-36

medium - střední (II) 37-40

large -velká (III) 41-46

**Návod na praní :**

Dlahu lze prát při 30 st C pomocí pracího prostředku na jemné prádlo a to ručně nebo v pračce. Nepoužívejte prosím sušičku. Před sušením opatrně krátce vyždímejte vypolštářování z pěnové hmoty a nechte dlahu uschnout volně na vzduchu. Nepokládejte dlahu na topení.

**Návod k navlékání:**

1. Přední díl dlahy přiložte z vnitřní strany na palec u nohy tak, aby široký kožený pás přiléhal ke "kotníku".

2. Utahovací pás položte na nárt a protáhněte ho otvorem umělohmotné spony.

3. Pomocí utahovacího pásu můžete regulovat tah na palci u nohy. To umožňuje rovněž suchý zip přes "kotník". Začněte mírným tahem, později můžete stupňovaným tahem vybočení palce nohy viditelně korigovat.

Utahovací pás a suchý zip upevněte nad "kotníkem".

Složení materiálu :

Pásy suchého zipu: 100% polyamid

Spona z umělé hmoty: kopolymer akrylu

Materiály polštářování : napěněný polyethylén

Výrobce : Rathgeber

Dovozce : **Dovozce :**

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

revize 02 2016

allux valgus ( vbočeného palce