REH4MAT RAPTOR 2RA

Návod

KOLENNÍ ORTÉZA

Pozor: před použitím výrobku  si prosím přečtěte pozorně a úplně následující pokyny a zkontrolujte zda jednotlivé díly ortézy a švy nejsou poškozené. Nepoškozený výrobek a jeho správná aplikace jsou nezbytně nutné ke správnému fungování. Uschovejte si informace o výrobku, abyste si je mohli kdykoliv později znovu přečíst.

Popis výrobku :

Ortéza kolene je výborným řešením efektivní therapie dolní končetiny v případě poranění nebo jiných stavů. Ortéza je vysoce oceňována specialisty (lékaři, fyziotherapeuty) a pacienty.

Výrobky Reh4Mat jsou inovativní, pečlivě vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů. Naším klíčovým cílem je spokojenost zákazníka.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte e-mailem biuro@reh4mat.com

Účel použití:

poranění   degenerativní stavy  bolestivé syndromy  poranění vazů (ACL)  stavy po rekonstrukci vazů (ACL)

Důležité:

-    Správné používání ortézy vyžaduje diagnózu lékaře nebo fyzioterapeuta

-    Optimální funkce ortézy může být dosažena pouze při zvolení správné velikosti. Ortézy Reh4Mat musí být aplikovány autorizovaným prodejcem, lékařem nebo proškoleným fyzioterapeutem.

-    Používání ortézy je nezbytné kontrolovat, zejména u dětí, lidí s poruchou paměti, psychiatrickými onemocněními a poruchami čití.

-     Pokožka v místě kde přichází do styku s ortézou by měla být čistá ( krémy a masti by se neměly používat).

-    Je nutné kontrolovat stav pokožky a v případě výskytu kožních afekcí je nezbytné kontaktovat lékaře.

-   V případě kožních lézí  (odřeniny, poškození nebo ekzém)je použití ortézy možné pouze po aplikaci obvazu.

-    Chronické používání ortézy může způsobit omezení aktivní a pasivní hybnosti kloubů. Není-li

kontraindikace, doporučuje se několikrát denně cvičit. Cviky jsou vybírány individuálně pro každého pacienta příslušným odborníkem - fyzioterapeutem, lékařem.

-    V případě křečových žil, hluboké žilné trombózy, edému dolních končetin je použití ortézy indikováno pouze po konsultaci s lékařem.

-   Použití ortézy v noci během spánku je možné pouze pokud tak určí váš lékař.

Péče a údržba :

-  Perte ručně v teplé vodě s mýdlem při teplotě 30stC

- Důkladně opatrně vymáchejte

-Nežehlete

-Nebělte

-Nečistěte chemicky

-Nesušte v sušičce

-Chraňte před vlhkostí

-Chraňte před vysokou teplotou

-Sušte daleko od zdroje tepla

Pozor : Bolest je vždy varujícím příznakem. Pokud bolest přetrvává nebo se zvyšuje, je  doporučena konsultace s lékařem nebo fyzioterapeutem.

Pozor:  Určeno k použití pouze pro jednoho pacienta.  Použití výrobku, které není v souladu s tímto návodem, může způsobit závažné komplikace.

Dovozce a distributor pro ČR:

DVORT spol. s r.o.                  		          						            	  distribuce Nerudova 8

252 19 Rudná u Prahy

tel.257317694

e-mail distribuce@dvort-medical.cz

www.dvort-medical.cz

e-shop www.dvort-shop.cz

Výrobce:   Reh4Mat 36-060 Glogow Malopolski,ul.Piaski 47  Poland

Výrobce je držitelem ISO 13485

Datum aktualizace návodu výrobcem: 01.07.2015

REH4MAT

PŘILOŽENÍ ORTÉZY RAPTOR 2RA

1. Odblokujte zámek kloubu , aby se dosáhlo maximálního rozsahu flexe a extenze ortézy.Vyšroubujte všechny blokující šrouby z úhlových otvorů 
2. Rozepněte jednotlivé cirkulární  pásy1-5
3. Aby se zabránilo zamotání pásů po jejich  rozepnutí,  zapněte je po jejich vyndání z přezek znovu k suchým  zipům
4. Nastavte dolní končetinu do  30 stupňové  flexe a vložte končetinu do ortézy.
5. Protáhněte pás č.1 - přední spodní holeňový  pás - skrze polyamidovou přezku   a zapněte  jej.
6.Nastavte klouby ortézy přesně na osu  kolenního  kloubu, protáhněte pás č.2 - horní zadní stehenní  pás - skrze polyamidovou přezku   a zapněte jej. 
7. Protáhněte pás č.3 - dolní stehenní pás - skrze polyamidovou přezku   a zapněte  jej.
POZOR!! Tah  pásu by měl být adekvátní  vzhledem k výsledné poloze kloubu - tak, aby dlahový kloub zůstal umístěn přesně v ose kolene.
8.Flektujte kolenní kloub do cca 100 stupňů  a v této poloze upevněte pevně  přední pás č.4. Měkké protiskluzné vypodložení by mělo být  umístěné uprostřed holeně.
9. Natáhněte dolní končetinu a upevněte zadní bércový  pás (č.5).

POZOR !

1. Ortéza je vybavena systémem protiskluzných měkkých podložek se samoadhezivní funkcí. Tyto podložky musí být vždy umístěny tak, aby jejich střední část byla přesně v ose kolene. Pokud je potřeba, aby ortéza perfektně seděla, je možné tyto podložky zkrátit. Toto zkrácení nepoškozuje ortézu a není potřeba žádného dodatečného zabezpečení.

2. Cirkulární pásy ortézy RAPTOR 2RA  jsou vybaveny speciálními suchými zipy. Navíc, na vnitřní straně pásů je regulační přezka, umožňující pacientovi nastavit ideální délku cirkulárních pásů podle jeho individuální potřeby.

3. Vnitřní měkké vypodložení ortézy brání jejímu sklouzávání. Pokud je potřeba, je možno je odepnout od rámu ortézy a opatrně ručně vyprat ve vlažné vodě za použití jemného  detergentu. Následně vymáchat,  a rozložené vysušit. Nechlorovat, neždímat, neodstřeďovat, neprat v automatické pračce, nesušit v blízkosti radiátoru atd. Když je vypodložení suché, opatrně je vraťte do rámu ortézy.

Dovozce a distributor pro ČR:

DVORT spol. s r.o.                  		          						            	  distribuce Nerudova 8

252 19 Rudná u Prahy

tel.257317694

e-mail distribuce@dvort-medical.cz

www.dvort-medical.cz

e-shop www.dvort-shop.cz

Výrobce:   Reh4Mat 36-060 Glogow Malopolski,ul.Piaski 47  Poland

Výrobce je držitelem ISO 13485

REH4MAT

Návod k nastavení flexe a extenze kloubové dlahy 2RA PRECISION SPLINT

Kloubová dlaha 2RA PRECISION SPLINT je vybavena možností nastavení rozsahu hybnosti ( ROM)

Flexe 0,30,55,75,95,110 stupňů a

Extenze 0, 15, 75 stupňů

Úhel flexe a extenze  určuje  lékař nebo fyziotherapeut.

1. Ohněte dlahu do polohy, ve které chcete nastavit flexi/extenzi

2. Umístěte šrouby do otvorů ukázaných na obrázku a zašroubujte je pomocí  imbus klíče, který je součástí dodávky ortézy

A - omezení  flexe např. 55 st. (obr.3)

B- omezení extenze např. 15 st.(obr. 3)

Pozor:

Ortéza RAPTOR 2RA je vybavena dvěma kloubovými dlahami, nastavení musí být provedeno na každé straně zvlášť . Nastaven musí být stejný úhel flexe a extenze na obou stranách. Kloubové dlahy nevyžadují žádnou údržbu.

Výrobce :  REH4MAT Polsko

Dovozce a distributor pro ČR:

DVORT spol. s r.o.

distribuce Nerudova 8

252 19 Rudná u Prahy

tel.257317694

e-mail distribuce@dvort-medical.cz

www.dvort-medical.cz

e-shop www.dvort.cz