**Návlek hlezna dvojtažný 054 500 BORT**

Návlek hlezna poskytuje oporu poraněným tkáňovým strukturám ( klouby, vazy, pouzdra, chrupavky). Komprese takto pomáhá podpořit držící funkci vazů a tudíž odlehčuje kloub. Současně návlek významně pomáhá chránit proti špatným pohybům.

**Indikace:**

poranění hlezenného kloubu, po snětí sádrové fixace, podráždění šlach

**Kontraindikace:**

Periferní arteriální onemocnění (PAD), poruchy lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta citlivosti či porucha prokrvení v postižené oblasti těla, kožní onemocnění v léčené části těla.

**Složení:**75% polyamid, 25% spandex

**Důležité upozornění :**

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře. Při nošení pomůcky nepoužívejte krémy nebo masti. Může to poškodit materiál.

**Velikosti obvod hlezna**

small do 21 cm

medium 21 - 23 cm

large 23 - 25 cm

x-large 25 - 27 cm

**Praní:**

Perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem.Nepoužívejte změkčovače látky. Urovnejte rukou a sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje

**Výrobce: BORT GmbH https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Conformit%C3%A9_Europ%C3%A9enne_%28logo%29.svg/220px-Conformit%C3%A9_Europ%C3%A9enne_%28logo%29.svg.png**

**Dovozce :**

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

D054500/D-07/14 wm Stand: Juli 2014

Překlad a stav 7/2014