Stabilo® krční límec 127 260 BORT

Poranění v oblasti krční páteře postihují komplex struktur vazů, svalů, šlach a cév.  Immobilizace podporuje uzdravení těchto tkáňových struktur a současně významně pomáhá bránit špatnému pohybu.

Návod k použití:

Otevřete límec a uchopte jej oběma rukama vodorovně.

Suchý zip je umístěn dozadu.

Nasaďte krční límec tak aby prohloubení bylo  přesně pod bradou. Poté obtočte límec kolem krku a zapněte suchý zip vzadu.

Límec nasaďte tak aby fixoval ale neškrtil. Límec je vyroben z měkké pěny a proto může být přiložen také v noci.

Indikace:

Bolesti v oblasti krční páteře, mírná poranění z trhnutí hlavou (whiplash), namožení, cervikální syndromy, pooperačně

Kontraindikace:

Periferní arteriální okluzní onemocnění (PAOD), poruchy lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta citlivosti či porucha prokrvení  v postižené oblasti  těla,  kožní onemocnění   v léčené  části těla.

Složení:
pěna PUR, povlak 100% bavlna

Důležité upozornění :

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat pomůcku v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře.

Velikosti			                 obvod krku

dětská X-Small                                            do 33cm

S			                  do 38 cm

M                                                              38-43 cm

L				 43-48 cm

Výška brady 5,5 cm 7,5 cm  9,0 cm  11,0 cm

Výška brady dětského límce 5,0 cm 6,0 cm

Praní:

Perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem.Nepoužívejte změkčovače látky.  Zapněte suché zipy aby jste předešli poškození jiných  současně praných  výrobků. Urovnejte rukou a sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje

Výrobce: BORT GmbH

Dovozce :

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

D127260/D-07/16 Stand: Juli 2016

Překlad a stav: 7/2016