BORT 215 300 palcová dlaha Generation

Immobilizace je základní princip léčby poranění a  přetažení, protože významně urychluje proces hojení.

Ortéza je měkce vypodložena, takže její nošení je velmi příjemné. Integrované anatomicky tvarované plastové dlahy umožňují ideální přizpůsobení.

Návod k použití:

Před nasazením dlahy roztáhněte palcový a zápěstní pásek na největší možný obvod a poté natáhněte BORT GENERATION palcovou dlahu přes palec a metakarp. Poté utáhněte nejprve palcový a poté zápěstní pásek na individuální požadovanou délku za použití suchých zipů. Ortézu plně uzavřete.

Velikost	        obvod zápěstí

S		15-17 cm

M		17-19 cm

L		19-21 cm

pravá nebo levá strana

Složení:
84% polyamid, 16% spandex

Indikace:

Pooperační, poúrazové stavy, rhizartroza, degenerativní, zánětlivá a pod. arthritida, léze ulnárních/radiálních palcových ligament.

Kontraindikace:
Periferní arteriální okluzivní  onemocnění  (PAOD), poruchy  lymfatického systému,  nejasné otoky měkkých tkání  vzdáleně od  aplikované ortézy, ztráta citlivosti a poruchy  krevního oběhu v postižené části těla, kožní onemocnění v ošetřované  části těla.

Důležité upozornění:

Bez opakovaného použití  - tento zdravotnický prostředek je určen pouze pro péči o jednoho pacienta. Dlahu požívejte pouze při zátěži nikoliv během odpočinku či spánku. Vyvarujte se městnání  krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte bandáž  a pokud je třeba, odstraňte ji. Pokud obtíže pokračují, prosíme kontaktujte lékaře

Údržba:

Perte ručně ve vlažné vodě za použití jemného pracího prostředku. Nepoužívejte změkčovače tkanin. Uzavřete suché zipy, abyste zabránili poškození jiných výrobků během praní.  Vytvarujte rukou a usušte na vzduchu. Nepoužívejte teplo.

Dovozce : DVORT spol.  s r.o.

Distribuce: Nerudova 8/737,  252 19, Rudná

tel/fax 257317694

e-mail info@dvort-medical.cz

www.dvort-medical.cz, www.dvort.cz

D215300/D-07/16    Stav 7/2016

BORT 215 300 palcová dlaha Generation

Immobilizace je základní princip léčby poranění a  přetažení, protože významně urychluje proces hojení.

Ortéza je měkce vypodložena, takže její nošení je velmi příjemné. Integrované anatomicky tvarované plastové dlahy umožňují ideální přizpůsobení.

Návod k použití:

Před nasazením dlahy roztáhněte palcový a zápěstní pásek na největší možný obvod a poté natáhněte BORT GENERATION palcovou dlahu přes palec a metakarp. Poté utáhněte nejprve palcový a poté zápěstní pásek na individuální požadovanou délku za použití suchých zipů. Ortézu plně uzavřete.

Velikost	        obvod zápěstí

S		15-17 cm

M		17-19 cm

L		19-21 cm

pravá nebo levá strana

Složení:
84% polyamid, 16% spandex

Indikace:

Pooperační, poúrazové stavy, rhizartroza, degenerativní, zánětlivá a pod. arthritida, léze ulnárních/radiálních palcových ligament.

Kontraindikace:
Periferní arteriální okluzivní  onemocnění  (PAOD), poruchy  lymfatického systému,  nejasné otoky měkkých tkání  vzdáleně od  aplikované ortézy, ztráta citlivosti a poruchy  krevního oběhu v postižené části těla, kožní onemocnění v ošetřované  části těla.

Důležité upozornění:

Bez opakovaného použití  - tento zdravotnický prostředek je určen pouze pro péči o jednoho pacienta. Dlahu požívejte pouze při zátěži nikoliv během odpočinku či spánku. Vyvarujte se městnání  krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte bandáž  a pokud je třeba, odstraňte ji. Pokud obtíže pokračují, prosíme kontaktujte lékaře

Údržba:

Perte ručně ve vlažné vodě za použití jemného pracího prostředku. Nepoužívejte změkčovače tkanin. Uzavřete suché zipy, abyste zabránili poškození jiných výrobků během praní.  Vytvarujte rukou a usušte na vzduchu. Nepoužívejte teplo.

Dovozce : DVORT spol.  s r.o.

Distribuce: Nerudova 8/737,  252 19, Rudná

tel/fax 257317694

e-mail info@dvort-medical.cz

www.dvort-medical.cz, www.dvort.cz

D215300/D-07/16    Stav 7/2016