Specifikace

 Typ zařízení

Kompresorový nebulizátor

 Cílené dýchací cesty

Horní dýchací cesty - Ucpaný nos - Rýma - Alergická rýma - Laryngitida, Střední dýchací cesty - Tracheitida - Tracheobronchitida, Dolní dýchací cesty - Astma - Bronchitida - Bronchiolitida - CHOPN

 Věkové rozmezí

Dospělý

 Míra rozprašování

Poloha 1: 0,7 ml / min. Pozice 2: 0,5 ml / min. Pozice 3: 0,3 ml / min

 Velikost částic

Pozice 1: 10µm. Pozice 2: 5µm. Pozice 3: 3 µm

 Množství léků

2-12 ml

 Síťový provoz

Ano

 Zvuk (dB)

65 dB

 Délka (cm)

20,50

 Výška (cm)

24,00

 Hloubka (cm)

15,00

 Hmotnost prodejního balení (g)

1 935,00

Co je v krabici

* A3 Kompletní rozprašovač
* Sada rozprašovače
* Dětská maska
* Maska pro dospělé
* Vzduchová trubice
* Nosní díl
* Ústa
* Návod k použití