BORT 054 500  bandáž hlezna

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- Speciální bandáž pro snadnou fixaci kotníku

- Anatomický tvar

- Uzavřená pata

- Kompresní třída II.

VÝHODY PRODUKTU:

- Velmi tenký materiál, pohodlné na nošení

- Bezešvý kruhový úplet

INDIKACE:

- Distorse hlezna, distenze vazů hlezna, po sejmutí sádrové fixace, tenosynovitidy v oblasti hlezna, laxita

Ortopedická pomůcka,  kterou  jste  obdrželi,  byla  vyrobena tak,   aby splňovala   náročné   požadavky   na   ni   kladené. Pomůcku  je možné prát ručně ve vlažné vodě při teplotě maximálně 30oC. Použijte jemný prací prostředek, do prací lázně nepřidávejte žádné změkčovací prostředky. Sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje. Před praním zapněte pečlivě všechny suché zipy, pokud jsou součástí pomůcky.

Upozornění :  Vyvarujte se zaškrcení krevního oběhu , používejte jen pomůcku správné velikosti. Správnost výběru pomůcky konsultujte se svým lékařem

Dovozce : DVORT spol.  s r.o.

Distribuce Nerudova 8/737 252 19 Rudná  tel/fax 257317694

eshop:  www.dvort.cz, e-mail info@dvort-medical.cz  www.dvort-medical.cz,