BOR 112 020 Bandáž zápěstí s otvorem pro palec (kód VZP 04184)

POPIS PRODUKTU:

- Podpora a komprese zápěstí pro jeho snadnou stabilizaci

- Optimalizace v oblasti dlaně

- Anatomické tvarování

- Zpevněný otvor pro palec

- Kompresní třída II.

BARVA:

- Tělová

VÝHODY PRODUKTU:

- Snadné použití

- Oboustranné použití na pravé i levé ruce

INDIKACE:

- Distorze zápěstí, po odstranění sádry, tenosynovitida, artróza

TABULKA VELIKOSTÍ:

| Velikost podle obvodu zápěstí |
| --- |
| Obvod zápěstí | Velikost |
| do 13 cm | XS |
| 13 - 15 cm | S |
| 15 - 17 cm | M |
| 17 - 19 cm | L |
| 19 - 21 cm | XL |

Ortopedická pomůcka,  kterou  jste  obdrželi,  byla  vyrobena tak,   aby splňovala náročné požadavky na ni kladené. Pomůcku  je možné prát ručně ve vlažné vodě při teplotě maximálně 30o C. Použijte jemný prací prostředek, do prací lázně nepřidávejte žádné změkčovací prostředky.

Sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje.

Upozornění :  Vyvarujte se zaškrcení krevního oběhu , používejte jen pomůcku správné velikosti.

Dovozce : DVORT spol.  s r.o.

Distribuce: Nerudova 737/8, 252 19 Rudná , tel/fax 257317694

eshop: www.dvort.cz, e-mail: info@dvort-medical.cz,, www.dvort-medical.cz