BOR 114 420 Kolenní bandáž patelární StabiloGen ® (kolenní  ortéza)

Kolenní ortéza BORT SELECT StabiloGen®  má podpůrnou funkci na poškozené tkáňové struktury. Kompresivní účinek ortézy podporuje posturální  funkci ligament a tím odlehčuje kloub. Současně ortéza významně pomáhá prevenci špatné hybnosti. Při pohybu se kombinuje účinek kompresivní tkaniny a silikonových podložek, vytváří se tak masážní efekt, který redukuje tendenci k otokům, napomáhá redukci stávajících otoků a tak urychluje hojivé procesy. Podložka také zajišťuje podpor správného pohybu pately.

Indikace:

Patellární  instability, kloubní výpotky, artrotické a arthritické otoky, pooperační podráždění, instability vazů. Gonarthrosa

Kontraindikace:

Všechny zdravotní prostředky aplikované zevně na tělo mohou, pokud jsou  přiloženy příliš pevně nebo volně, vést k arteriální konstrikci a k otokům.

Dalšími kontraindikacemi jsou malfunkce lymfatického systému, nevysvětlené otoky měkkých tkání v oblastech mimo aplikovanou pomůcku, ztráta citlivosti a oběhová postižení dolních končetin, kožní infekce v oblastech, kde bude pomůcka použita. Pacienti s chronickou žilní insuficiencí by měli být při použití této ortézy zvláště opatrní.

Složení:

65% Polyamid, 28% Elastodien, 7% viskóza

Důležité upozornění:

Tento zdravotnický prostředek je určen pouze pro péči o jednoho pacienta

Tento zdravotnický prostředek  podporuje hojivé procesy zejména při aktivitách

Pokud Váš lékař naordinuje používání ortézy v noci, věnujte pozornost vyvarování  se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a, pokud je nezbytné, odstraňte ji.

Kontaktujte svého lékaře.

Při aplikaci ortézy nepoužívejte krémy nebo masti. Může dojít k poškození materiálu ze kterého je ortéza zhotovena.

Výrobek obsahuje latex a může vyvolat alergickou reakci

Velikosti :

| Velikost podle obvodu stehna a lýtka |
| --- |
| Obvod lýtka | Obvod stehna | Velikost |
| 26 - 29 cm | 32 - 36 cm | S |
| 29 - 33 cm | 36 - 40 cm | M |
| 29 - 33 cm | 40 - 44 cm | M Plus |
| 33 - 37 cm | 40 - 44 cm | L |
| 33 - 37 cm | 44 - 48 cm | L Plus |
| 37 - 41 cm | 44 - 48 cm | XL |
| 37 - 41 cm | 48 - 52 cm | XL Plus |
| 41 - 45 cm | 52 - 56 cm | XXL |
| 41 - 45 cm | 56 - 60 cm | XXL Plus |
| 45 - 49 cm | 60 - 64 cm | XXXL |
| 45 - 49 cm | 64 - 68 cm | XXXL Plus |

Údržba – návod  na praní:

Perte ručně ve vlažné vodě s jemným pracím prostředkem. Uzavřete suché zipy aby nedošlo k jejich poškození. Sušete rozložené na vzduchu.. Vyvarujte se použití tepla.

Dovozce : DVORT spol.  s r.o.

Distribuce Nerudova 8/737  252 19 Rudná

tel/fax 257317694

eshop: www.dvort.cz, e-mail info@dvort-medical.cz , www.dvort-medcial.cz